## 使い方
このExcelシートは浦山環境計量士事務所が作成したものです。 無断転載・再配布はご遠慮ください。
実務で使うデシベル計算式まとめ
このブックは、騒音計算をExcelでそのまま使える形にまとめた実務用テンプレートです。入力セルは薄い青、計算結果は薄い緑で表示しています。
このブックの構成
基本計算 | dBの和・差・平均、dBとPaの変換
90%レンジ | P95・P50・P05 とその平均
A特性_1_1 | 1/1オクターブ分析結果から A特性音圧レベル/OA/POA を計算
A特性_1_3 | 1/3オクターブ分析結果から A特性音圧レベル/OA/POA を計算
注意事項 | OA/POA・A特性補正後計算・誤差の考え方
出典 | 参考URL一覧
重要な注意
90%レンジ上端値・中央値・下端値を複数回分まとめる場合は、エネルギー平均ではなく算術平均を用います。
各帯域のdB値をそのまま足してはいけません。周波数分析結果は、必要に応じてA特性補正値を加算してから、最後にエネルギー和します。
周波数分析結果にA特性補正値を加算して求めた値は、A特性回路で直接測定したブロードバンド値と完全には一致しないことがあります。

## 基本計算
このExcelシートは浦山環境計量士事務所が作成したものです。 無断転載・再配布はご遠慮ください。
基本計算
やりたいことに合わせて入力し、そのまま式をコピーできるようにしています。
デシベルを足したい・引きたい
やりたいこと | 入力1 | 入力2 | 入力3 | 結果 | コピー用の式 | 注意 | 備考
60dB と 60dB を足したい | 60 | 60 |  | 63.0103 | '=10*LOG10(10^(A1/10)+10^(B1/10)) | 2値直接 | 結果 63dB
同じデシベルを n 個まとめたい | 60 | 10 |  | 70 | '=10*LOG10(10^(A1/10)*B1) | C>0 | B=レベル,C=個数
大きいデシベルから小さいデシベルを引きたい | 63 | 60 |  | 59.9794 | '=10*LOG10(10^(A1/10)-10^(B1/10)) | B>C 必須 | 結果 60dB
範囲の和・平均
やりたいこと | 入力1 | 入力2 | 入力3 | 結果 | コピー用の式 | 注意 | 備考
B12:B21 のデシベルを全部足したい | B12:B21 |  |  | #VALUE! | '=10*LOG10(SUMPRODUCT((ISNUMBER(A1:A10))*10^(A1:A10/10))) | 空白・文字無視 | パワー和
B12:B21 のエネルギー平均値を出したい | B12:B21 |  |  | #VALUE! | '=10*LOG10(SUMPRODUCT((ISNUMBER(A1:A10))*10^(A1:A10/10))/COUNT(A1:A10)) | COUNT=0不可 | LAeq向き
B12:B21 の算術平均を出したい | B12:B21 |  |  | 36.408 | '=AVERAGE(A1:A10) | 空白・文字無視、0含む | 代表値の平均
サンプル4 | 62
dB と Pa を変換したい
やりたいこと | 入力1 | 入力2 | 入力3 | 結果 | コピー用の式 | 注意 | 備考
60dB を Pa に直したい | 60 |  |  | 0.02 | '=20*10^-6*10^(A1/20) | dB→Pa | 結果 0.02Pa
0.02Pa を dB に直したい | 0.02 |  |  | 60 | '=20*LOG10(A1/(20*10^-6)) | Pa>0 | 結果 60dB
音圧の2乗比で dB を出したい | 0.02 |  |  | 60 | '=10*LOG10(A1^2/(20*10^-6)^2) | Pa>0 | 上式と同義
サンプル10 | 60

## 90%レンジ
このExcelシートは浦山環境計量士事務所が作成したものです。 無断転載・再配布はご遠慮ください。
90%レンジ上端値・中央値・下端値
P95 / P50 / P05 を求めるテンプレートです。複数回分をまとめる場合は算術平均を用います。
1回分のデータから求める
No. | 測定値(dB) |  | 結果項目 | 値
1 | 66 |  | 90%レンジ上端値（P95） | 78.65
2 | 65 |  | 中央値（P50） | 69
3 | 64 |  | 90%レンジ下端値（P05） | 65
4 | 67 |  | 最大値 | 85
5 | 68 |  | 最小値 | 64
6 | 69 |  | 範囲幅 | 21
7 | 70
8 | 71
9 | 73
10 | 72
11 | 73
12 | 72
13 | 74
14 | 68
15 | 67
16 | 69
17 | 67
18 | 65
19 | 68
20 | 69
21 | 77
22 | 76
23 | 85
24 | 73
25 | 66
26 | 67
27 | 69
28 | 70
29 | 68
30 | 65
31 | 67
32 | 70
33 | 71
34 | 72
35 | 75
36 | 68
37 | 67
38 | 65
39 | 77
40 | 80
41 | 74
42 | 75
43 | 68
44 | 66
45 | 73
46 | 70
47 | 82
48 | 69
49 | 67
50 | 68
複数回分の代表値の平均（算術平均）
回 | 上端値 | 中央値 | 下端値 |  | 平均項目 | 値 | 注意
1 | 80 | 70 | 60 |  | 上端値の平均 | 79.6 | 算術平均
2 | 79 | 69 | 61 |  | 中央値の平均 | 69.6 | 算術平均
3 | 81 | 71 | 59 |  | 下端値の平均 | 59.6 | 算術平均
4 | 78 | 68 | 60
5 | 80 | 70 | 58
6
7
8
9
10

## A特性_1_1
このExcelシートは浦山環境計量士事務所が作成したものです。 無断転載・再配布はご遠慮ください。
A特性_1_1
周波数分析結果から OA / POA / A特性音圧レベルを求めるテンプレートです。
入力と計算
中心周波数[Hz] | 分析結果[dB] | A特性補正値[dB] | A補正後[dB] | 項目 | 値 | コピー用の式 | 備考
16 | 52 | -56.7 | -4.7 | OA（補正なし合成） | 67.4232 | '=10*LOG10(SUMPRODUCT((ISNUMBER(B6:B16))*10^(B6:B16/10))) | 周波数分析結果をそのまま合成
31.5 | 63 | -39.4 | 23.6 | A特性音圧レベル | 62.1711 | '=10*LOG10(SUMPRODUCT((ISNUMBER(D6:D16))*10^(D6:D16/10))) | A特性補正後に合成
63 | 60 | -26.2 | 33.8 | POA 下限周波数 | 16 |  | 入力
125 | 54 | -16.1 | 37.9 | POA 上限周波数 | 500 |  | 入力
250 | 54 | -8.6 | 45.4 | POA（補正なし） | 66.3216 | '=10*LOG10(SUMPRODUCT((A6:A16>=G8)*(A6:A16<=G9)*(ISNUMBER(B6:B16))*10^(B6:B16/10))) | 指定範囲のみ合成
500 | 58 | -3.2 | 54.8 | POA（A特性補正後） | 55.384 | '=10*LOG10(SUMPRODUCT((A6:A16>=G8)*(A6:A16<=G9)*(ISNUMBER(D6:D16))*10^(D6:D16/10))) | 指定範囲のみ合成
1000 | 60 | 0 | 60
2000 | 53 | 1.2 | 54.2
4000 | 44 | 1 | 45
8000 | 40 | -1.1 | 38.9
16000 | 35 | -6.6 | 28.4
注意
補正なしでエネルギー和した値は音圧レベルとしての合成値です。
A特性補正値を各帯域へ加算してからエネルギー和すると、A特性音圧レベル（騒音レベル）になります。
OA は分析レンジ全体の総和、POA は周波数範囲を限定した総和です。
分析後に補正して求めた A特性音圧レベルは、A特性回路で直接測定したブロードバンド値と完全には一致しないことがあります。
理由は、帯域分割、周波数範囲、アナログ回路による補正とデジタル後処理による補正の違いなどにより、求め方そのものが異なるためです。
したがって、計算自体が正しくても、求め方や回路が違えば一定の誤差は生じます。

## A特性_1_3
このExcelシートは浦山環境計量士事務所が作成したものです。 無断転載・再配布はご遠慮ください。
A特性_1_3
周波数分析結果から OA / POA / A特性音圧レベルを求めるテンプレートです。
入力と計算
中心周波数[Hz] | 分析結果[dB] | A特性補正値[dB] | A補正後[dB] | 項目 | 値 | コピー用の式 | 備考
10 | 45 | -70.4 | -25.4 | OA（補正なし合成） | 68.9389 | '=10*LOG10(SUMPRODUCT((ISNUMBER(B6:B39))*10^(B6:B39/10))) | 周波数分析結果をそのまま合成
12.5 | 47 | -63.4 | -16.4 | A特性音圧レベル | 58.5955 | '=10*LOG10(SUMPRODUCT((ISNUMBER(D6:D39))*10^(D6:D39/10))) | A特性補正後に合成
16 | 50 | -56.7 | -6.7 | POA 下限周波数 | 10 |  | 入力
20 | 52 | -50.5 | 1.5 | POA 上限周波数 | 31.5 |  | 入力
25 | 54 | -44.7 | 9.3 | POA（補正なし） | 60.3846 | '=10*LOG10(SUMPRODUCT((A6:A39>=G8)*(A6:A39<=G9)*(ISNUMBER(B6:B39))*10^(B6:B39/10))) | 指定範囲のみ合成
31.5 | 57 | -39.4 | 17.6 | POA（A特性補正後） | 18.3064 | '=10*LOG10(SUMPRODUCT((A6:A39>=G8)*(A6:A39<=G9)*(ISNUMBER(D6:D39))*10^(D6:D39/10))) | 指定範囲のみ合成
40 | 58 | -34.6 | 23.4
50 | 60 | -30.2 | 29.8
63 | 61 | -26.2 | 34.8
80 | 59 | -22.5 | 36.5
100 | 58 | -19.1 | 38.9
125 | 57 | -16.1 | 40.9
160 | 56 | -13.4 | 42.6
200 | 55 | -10.9 | 44.1
250 | 54 | -8.6 | 45.4
315 | 53 | -6.6 | 46.4
400 | 52 | -4.8 | 47.2
500 | 51 | -3.2 | 47.8
630 | 50 | -1.9 | 48.1
800 | 49 | -0.8 | 48.2
1000 | 48 | 0 | 48
1250 | 47 | 0.6 | 47.6
1600 | 46 | 1 | 47
2000 | 45 | 1.2 | 46.2
2500 | 44 | 1.3 | 45.3
3150 | 43 | 1.2 | 44.2
4000 | 42 | 1 | 43
5000 | 41 | 0.5 | 41.5
6300 | 40 | -0.1 | 39.9
8000 | 39 | -1.1 | 37.9
10000 | 38 | -2.5 | 35.5
12500 | 37 | -4.3 | 32.7
16000 | 36 | -6.6 | 29.4
20000 | 35 | -9.3 | 25.7
注意
補正なしでエネルギー和した値は音圧レベルとしての合成値です。
A特性補正値を各帯域へ加算してからエネルギー和すると、A特性音圧レベル（騒音レベル）になります。
OA は分析レンジ全体の総和、POA は周波数範囲を限定した総和です。
分析後に補正して求めた A特性音圧レベルは、A特性回路で直接測定したブロードバンド値と完全には一致しないことがあります。
理由は、帯域分割、周波数範囲、アナログ回路による補正とデジタル後処理による補正の違いなどにより、求め方そのものが異なるためです。
したがって、計算自体が正しくても、求め方や回路が違えば一定の誤差は生じます。

## 注意事項
このExcelシートは浦山環境計量士事務所が作成したものです。 無断転載・再配布はご遠慮ください。
用語と注意事項
実務で迷いやすい点だけを短く整理しています。
OA
分析レンジ全体を合成したオーバーオール値です。
POA
指定した周波数範囲だけを合成したパーシャルオーバーオール値です。
音圧レベル
周波数分析結果を補正せずに合成した値です。
A特性音圧レベル
各帯域にA特性補正値を加算してから合成した値です。
90%レンジ系の平均
上端値・中央値・下端値を複数回分まとめる場合は、エネルギー平均ではなく算術平均を用います。
後計算による誤差
周波数分析結果から後計算したA特性音圧レベルは、直接測定したブロードバンド値と完全一致するとは限りません。